Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2015 / 2016 учебному году

# Акт составлен «13» августа  2015 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» комбинированного вида «Гнездышко»

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | устав от 21.08.2013 № 1878 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* | св-во о гос. регистрации права на здание серия 66 АЕ № 295031 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты* | св-во о гос. регистрации права на земельный участок серия 66 АЕ № 295030 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской области рег. № 14954 от 06.02.2012 срок действия «бессрочно». Приложение имеется; 2) соответствует; 3) основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей направленности |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | «Успех» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования Руководитель авторского коллектива Н.В.Федина М.: Просвещение, 2015 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В. С-Пб.: Дество-Пресс, 2014 |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется (приказ от 17.11.2014 № 48-ОД) |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2015-2016 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется (приказ от 10.08.2015 № 55-ОД) |
|  | Количество зданий (объектов) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) здание одно 2) 80 дет. и 45 сотрудников 3) нет |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) 10,5 часов 2) 10 групп с 7,00 до 17,30 ч. |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 80 2) 10 групп 3) 80 4) нет 5) 0 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: адм. – 2ед., спец. и воспит. – 23ед.; иные работники – 33,6 ед. 2) по факту: адм. – 2ед.; спец. и воспит. – 19.; иные работники – 33,6 ед. 3) наличие вакансий – (воспитат.) – 4ед |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | имеется (приказ от 10.08.2015 № 56-ОД) |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | Исправны Актов нет |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | соответствует |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Учебных предметов нет |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерских нет |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | соответствует требованиям |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* | Акт о состоянии спортивного оборудования от 11.08.2015 |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | спортивной площадки нет |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | Испытания проведены : акт от 11.08.2015 |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | 1) предписаний не имеется |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) удостоверение № 14-0242 от 27.03.2014 2) завхоз Некрасов Р.В. удостоверение № 263/2 от 13.12.2012 3) один раз в квартал 4) один раз в квартал 5) один раз в полгода последняя тренировка 27.05.2015 года ( приказ № 40-ОД от 26.05.15) |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена |  |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | 1) имеется «Астра» 2) имеется 3) ВДПО № 11 от 12.01.2015 4) имеется «Стрелец-Мониторинг» Договор № 94 от 27.01.2015г. Завхоз (приказ от 28.01.2015 № 10-ОД) 6) не имеется |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | соответстует |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | соответствует |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) 6 пожарных рукавов; 2) гидрант 50 м. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Рег. № 65707000-00144-0176 от 06.08.2014 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписание от 10.02.2014 № 9/2014-136/ акт от 10.02.2014 № 9/2014-136 1) 11; 2) 5; 3) 6; 4) 0; 5) решение суда от 26.06.2014 год срок исполнения до 01.09. 2015 |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Учеба санминимуму один раз в три года (отметка в сан книжке). Аттестация сотрудников один раз в пять лет |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок (кухня); 2) оснащен столовым оборудованием и мебелью; 3) соответствует 4) договора с ИП «Барсковой Л.Г.», ИП «Жигалов А.В.», ООО «Новопышминское», ООО «Опти Лаин» 5) 100% 6) не имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | оборудовано |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | отсутствует |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | отсутствует |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) мед. блок (кабинет, процедурная, изолятор) 2) лицензия от 23.04.15. № ЛО-66-01-003302; Договор с ГБУЗ СО «БЦРБ» от 01.06.2012 3) обеспечены |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | Пробы взяты в 17 июня 2015 года, протокол не получен |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Договор с ГБУЗ СО «БЦРБ» от 15.07.15. № 164 |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Проверок не было |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется в исправном состоянии 2) ФГ КУ»Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ в СО» от 01.01.2015 № 324-2015 3) сторожа 4) ФГУП «Охрана» МВД РФ от 01.01.2015 № 6721000026 |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | 1) помощники воспитателя на вахте по графику (в штатном расписании ставки вахтера нет) 2) сторожа с 18.00 до 06.00 (предусмотрено в штатном расписании 2 ставки) |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) металлический забор по периметру 2) хорошее |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Отсутствует |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Осуществляется помощниками воспитателя по графику (ведется журнал) |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Кузнецова О.В. (приказ от 10.08.2015 № 53-ОД) 2) один раз в полгода 3) беседы на тематических занятиях один раз в квартал |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | имеется в исправном состоянии |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт согласован 11.01.201 3; 28.05.2013 |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | отсутствует библиотечный фонд |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | ОАО «Ростелеком» договор от 19.01.2015 № 3993663 |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | три |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | не имеется |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Не имеется |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | Не имеется |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | нет |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Автобуса на балансе учреждения нет |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) имеется 2) приказ от 20.01.2015 № 4-ОД 3) согласован 09.02.2015 4) согласован 09.02.2015 |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | 10 в каждой группе |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | обеспечено |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | ответственный Сыромятникова Ю.А., педагог-психолог (приказ от 10.08.2015 № 59-ОД) |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты* |  |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)заведующего / удостоверение от 29.03.2014 № 14-0241; завхоза / удостоверение от 18.12.2012 № 12-853 2) педагог-психолог / удостоверение от 18.12.2012 № 12-851 |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется (приказ от 10.08.2015 № 59-ОД) |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | имеется |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеется |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | при приеме на работу и два раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 27 27 0 2016 |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | нет |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | Благоустройство территории (устройство прогулочных площадок) |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | Проведение работ по устройству эвакуационных выходов |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)